## Automatyka przemysłowa ok
Laboratorium automatyka przemysłowa.
Zajęcia nr: | Temat | Seria | Grupa |  |  |  | Pomoce dydaktyczne
|  |  | 1 tyd. | 2 tyd. | 3 tyd. | 4 tyd.
1 Wprowadzenie
1 | 1.1 Wprowarzenie do automatyki przemysłowej. | 0 | Wszyscy | Wszyscy | Wszyscy | Wszyscy | Rzeczywiste ukł.
2 | 1.2 Zapoznanie się z symulatotem Unitrain. | 0 | Wszyscy | Wszyscy | Wszyscy | Wszyscy | Unitrain
2 Elementy pomiarowe
3 | 2.1 Pomiary RLC w układach mostkowych. Mostki. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Unitrain - Miernictwo + Rzeczywiste ukł.
4 | 2.2 Badanie układów do pomiar temperatury i ciśnienia. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | Unitrain - Miernictwo
5 | 2.3 Badanie układów do pomiaru siły, momentu obrotowego i naprężeń. | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | Unitrain - Miernictwo + Rzeczywiste ukł.
6 | 2.4 Badanie układów do pomiaru prędkości obrotowej i przyspieszenia. | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | Unitrain - Miernictwo + Rzeczywiste ukł.
7 | 2.5 Czujniki systemów alarmowych oraz parametrów chemicznych. | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Rzeczywiste ukł.
8 | 2.6 Czujniki przemysłowe. Eksploatacja i diagnostyka. | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | Rzeczywiste ukł.
9 | 2.7 Sensoryka. | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | Unitrain - Automatyka
10 | 2.8 Sensoryka S. | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | Unitrain - Technika Samochodowa
3 Elementy wykonawcze
11 | 3.1 Silniki elektryczne. | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | Unitrain - Silniki elek.
12 | 3.2 Silnik liniowy. | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | Unitrain - Silniki elek.
13 | 3.3 Silnik krokowy. | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | Unitrain - Silniki elek.
14 | 3.4 Stycznik i przekaźni. | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | Rzeczywiste ukł.
15 | 3.5 Elementy sterownicze. Sterownik mocy. | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Rzeczywiste ukł.
16 | 3.6 Elektro zawór. Siłownik elektryczny. | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | Rzeczywiste ukł.
17 | 3.7 Falownik. Sterownik mocy. | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | Unitrain - Energoelektronika + Rzeczywiste ukł.
4 Elementy i urządzenia regulacji.
18 | 4.1 Badanie regulator P, I, D. | 4
19 | 4.2 Badanie regulator PI, PD, PID. | 5
20 | 4.3 Badanie rudowa regulatora PID. | 5
21 | 4.4 Dobór nastaw regulatora. | 5
22 | 4.5 Regulatoru dwustanowe i trójstanowe. | 5
Sterowanie
23 | 5.1 Sterowniki mikroprogramowalne. | 6
24 | 5.2 Badanie podstawowych funkcji sterownika PLC. | 6
25 | 5.3 Programowanie funkcji logicznych w języku literalnym. | 6
26 | 5.4 Programowanie funkcji logicznych w języku graficznym stykowym. | 6
27 | 5.5 Programowanie sterownika PLC. | 7
28 | 5.6 Regulatory PID w sterownikach. | 7
29 | 5.7 Pneumatyka | 7
30 | 5.8 Hydraulika | 7
31 | 5.9 Wizualizacyja procesów przemysłowych. | 8
Zabezpieczenia w automatyce przemysłowej.
32 | 6.0 Zabezpieczenia w układach elekt. pneumatycznych i hydraaulicznych | 8

## Seria 1
Temat | Pytania kontrolne
2.1 Pomiary RLC w układach mostkowych. Mostki elektryczne. | 1. Narysuj mostek wheatstone'a. Opisz go wzorem.
2. Jaką rolę pełni mostek elektryczny w urządzeniach pomiarowych?
3. Kiedy mostek jest zrównoważony? Opisz tą zależność wzorem.
4. Narysuj mostek tensometryczny, opisz jego działanie.
5. Narysuj schemat elektryczny z pasywnym czujnikiem indukcyjnym. Opisz jego działanie.
5. Co to jest impedancja i reaktancja? Podaj wzór na impedancję.
6. Wymień zastosowanie układu RLC. Narysuj przykładowy obwód RLC.
8. Co to jest filtr dolno i górno przepustowy? Narysuj schemat jednego z nich i opisz go wzorem.
2.2 Badanie układów do pomiar temperatury i ciśnienia. | 1. Na czym polega kontaktowy i bezkontaktowy pomiar temperatury. Wymień po 2 przykłady obu metod.
2. Co to jest termistor NTC? Narysuj jego charakterystykę.
3. Opisz zasadę działania termorezystora, narysuj jego charakterystykę, wymień trzy najczęściej stosowane materiały do budowy termorezystorów.
4. Narysuj blokowy schemat układ regulacji zamkniętej do sterowania temperaturom w pomieszczeniu. Opisz go na rzeczywistych urządzeniach.
5. Opisz zasadę działania termopary (rysunek , opis).
6. Co to jest pirometr optyczny, opisz jego zasadę działania.
7. Co to jest manometr. Wymień cztery rodzaje manometrów. Opisz zasadę działania jednego z nich.
8. Narysuj i opisz zasadę działania przetwornika pojemnościowego do pomiaru ciśnienia. Oblicz Cx.
9. Jaka jest różnica między czujnikiem a przetwornikiem piezoelektrycznym.
10. Opisz działanie manometru lepkościowego.
2.3 Badanie układów do pomiaru siły, momentu obrotowego i naprężeń. | 1. Co to jest naprężenie i co to jest moment obrotowy?Oblicz moment obrotowy.
2. Budowa i zasadę działania tensometru (rysunek, opis).
3. Narysuj układ pomiarowy z tensometrem. Opisz go wzorem.
4. Opisz zasadę działania przetwornika magnetosprężystego.
5. Co to jest piezoelektryk? W jaki sposób możemy go użyć jako przetwornik do mierzenia siły nacisku.
6. Opisz różnicę pomiędzy pomiarem naprężenia a siły nacisku a przykładzie tensometru.
7. Na czym polega bezpośredni pomiar momentu obrotowego a na czym pośredni pomiar.
8. Budowa i zasada działania indukcyjnego przetwornika badającego moment obrotowy (rysunek, opis).
2.4 Badanie układów do pomiaru prędkości obrotowej i przyspieszenia. | 1. Zasada działania prądniczki tachometryczne (rysunek, opis)j.
2. Wymień 4 metody bezkontaktowe pomiaru prędkości, opisz jedną z nich.
3. Wyjaśnij zasadę pomiaru optoelektronicznego (rysunek).
4. Opisz metodę pomiaru z przetwornikiem Halla
5. Na jakiej zasadzie działa pomiar prędkości obrotowej za pomocą stroboskopu.
6. Podaj wzory i opisz je na prędkość i przyspieszenie. Oblicz prędkość i przyspieszenie.
7. Co to jest enkoder? Opisz jego zasadę działania.
8. Budowa i zasada działania przetwornika do pomiaru przyspieszenia - przetwornik piezoelektryczny.

## Seria 2
Temat | Pytania kontrolne
2.5 Czujniki systemów alarmowych oraz parametrów chemicznych.
2.6 Czujniki przemysłowe. Eksploatacja i diagnostyka.
2.7 Sensoryka.
2.8 Sensoryka S.

## Seria 3
Temat | Pytania kontrolne
3.1 Silniki elektryczne.
3.2 Silnik liniowy.
3.3 Silnik krokowy.
3.4 Stycznik i przekaźni.

## Seria 4
Temat | Pytania kontrolne
3.5 Elementy sterownicze. Sterownik mocy.
3.6 Elektro zawór. Siłownik elektryczny.
3.7 Falownik. Sterownik mocy.
4.1 Badanie regulator P, I, D.

## Seria 5
Temat | Pytania kontrolne
4.2 Badanie regulator PI, PD, PID.
4.3 Badanie rudowa regulatora PID.
4.4 Dobór nastaw regulatora.
4.5 Regulatoru dwustanowe i trójstanowe.

## Seria 6
Temat | Pytania kontrolne
5.1 Sterowniki mikroprogramowalne.
5.2 Badanie podstawowych funkcji sterownika PLC.
5.3 Programowanie funkcji logicznych w języku literalnym.
5.4 Programowanie funkcji logicznych w języku graficznym stykowym.

## Seria 7
Temat | Pytania kontrolne
5.5 Programowanie sterownika PLC.
5.6 Regulatory PID w sterownikach.
5.7 Pneumatyka
5.8 Hydraulika

## Seria 8
Temat | Pytania kontrolne
5.9 Wizualizacyja procesów przemysłowych.
6.0 Zabezpieczenia w układach elekt. pneumatycznych i hydraaulicznych